ПАМЯТКА для населения о мерах безопасности при использовании газа в быту

Во избежание несчастных случаев при использовании газовых приборов будьте бдительны и неукоснительно соблюдайте следующие правила:

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- не используйте помещения, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки, не сушите на них вещи;

- снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты открытым огнем;

- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

- нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

- не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

Если погасло пламя в газовой горелке:

- перекройте газовый кран;

- если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;

- если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно покиньте помещение и предупредите соседей об опасности;

- откройте окна и проветрите помещение;

- вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.

При запахе газа недопустимо:

- курить;

- пользоваться открытым огнем;

- отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;

- пользоваться лифтом;

- включать и выключать свет;

- нажимать на кнопку электрозвонка;

- включать и выключать электроприборы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонным номерам экстренного вызова службы спасения МЧС по телефону «01» или «101» (с мобильного телефона)